Inwestor:
Gmina Iłowa
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa

Kosztorys ofertowy 

Nazwa budowy: Czerna - Budynek rekreacyjny

Adres budowy: Czerna, gm. Iłowa, dz.nr 307/1,494,  

Obiekt: Budynek rekreacyjny

Rodzaj robót: elektryczne

Kody CPV:
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne	

Podstawa opracowania: KNNR 9, KNNR 5, KNR 5-10, KNNR Wacetob 9

Sporządził:

		

 Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Przebudowa istniejącego zasilania

						
2. 	Montaż tras kablowych

						
3. 	Montaż tablicy rozdzielczej i wewnętrznej linii zasilającej

4. 	Montaż przewodów instalacyjnych elektrycznych

5. 	Montaż osprzętu elektrycznego

						
6. 	Montaż opraw oświetleniowych

						
7. 	Montaż połączeń wyrównawczych

						
8. 	Montaż instalacji uziemiającej i odgromowej

9. 	Pomiary elektryczne

						

Kosztorys ofertowy 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Przebudowa istniejącego zasilania

1	KNNR 9
0101-060-090	Demontaż złącza kablowego pojedynczego

	1,00	kpl			
2	KNNR 5
0401-030-090	Złącza kablowe - montaż złącza kablowego z demontażu

	1,00	kpl			
3	KNNR 9
0801-080-040	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV

	15,00	m			
4	KNNR 5
0724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV

	2,00	m3			
5	KNNR 5
0723-010-040	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm - SRS fi  75 mm

	6,00	m			
6	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III

	2,88	m3			
7	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

	18,00	m			
8	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - kabel z demontażu

	9,00	m			
9	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel z demontażu

	6,00	m			
10	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III

	2,16	m3			
		Razem:					
2		Montaż tras kablowych

11	KNNR 5
1209-02020-020	Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm

	3,00	szt			
12	KNNR 5
1209-02010-020	Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm

	9,00	szt			
13	KNNR 5
0111-020-040	Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton - KI 6040.1

	10,00	m			
14	KNNR 5
0111-020-040	Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton - KI 4040.1

	14,00	m			
15	KNNR 5
0111-020-040	Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton - KI 3230.1

	131,00	m			
		Razem:					
3		Montaż tablicy rozdzielczej i wewnętrznej linii zasilającej

16	KNNR 5
0404-070-020	Obudowy o powierzchni do 0,5 m2 do tablic rozdzielczych - obudowa tablicy rozdzielczej 4x12 IP 40 n/t

	1,00	szt			
17	KNNR 5
0404-030-020	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 30 kg - Rozdzielnica TR

	1,00	szt			
18	KNNR 5
1209-02010-020	Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm

	1,00	szt			
19	KNNR 5
0212-040-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YLY-1000 V,4x16 mm2

	9,00	m			
20	KNR 5-10
0604-06-020	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2

	2,00	szt			
		Razem:					
4		Montaż przewodów instalacyjnych elektrycznych

21	KNNR 5
0212-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY-750 V, 3x1,5 mm2

	232,00	m			
22	KNNR 5
0212-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY-750 V, 3x2,5 mm2

	314,00	m			
		Razem:					
5		Montaż osprzętu elektrycznego

23	KNNR 5
0301-140-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów w blasze

	64,00	szt			
24	KNNR 5
0303-020-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 2,5 mm2 - PO-75x75/380 IP-42

	28,00	szt			
25	KNNR 5
0306-050-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża

	8,00	szt			
26	KNNR 5
0306-060-020	Łączniki instalacyjne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża, świecznikowe

	3,00	szt			
27	KNNR 5
0308-040-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazda wtyczkowe bak.bryzgosz.2-b.10A n/t

	15,00	szt			
28	KNNR 5
0308-040-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazda wtyczkowe bak.bryzgosz.2-b.10A n/t - Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H

	6,00	szt			
29	KNNR 5
0410-030-020	Regulator obrotów do 1 wentylatora - Regulator obrotów REB -1N

	4,00	szt			
30	KNNR 5
0406-040-020	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Ogrzewacze konwektor.elekt.250V/1500W

	9,00	szt			
		Razem:					
6		Montaż opraw oświetleniowych

31	KNNR 5
0502-030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W - Oprawa oświetleniowa świetlówkowa n/t 2x36W IP40 (A)

	4,00	kpl			
32	KNNR 5
0502-030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W - Oprawa oświetleniowa świetlówkowa n/t 2x36W IP20 (B)

	1,00	kpl			
33	KNNR 5
0512-030-090	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 1x40 W końcowe - Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 1x36W n/t IP65 (C)

	1,00	kpl			
34	KNNR 5
0504-020-090	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - Oprawa oświetleniowa kompaktowa 2x18W n/t (D)

	8,00	kpl			
35	KNNR 5
0504-020-090	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - Oprawa oświetleniowa kompaktowa 13W n/t (E)

	6,00	kpl			
36	KNNR 5
0504-020-090	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - Oprawa oświetleniowa ścienna 100W z żarówką energooszczędną  18W E27 n/t (F)

	4,00	kpl			
37	KNNR 5
0504-020-090	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - Oprawa oświetleniowa 2x18W IP65 z czujnikiem ruchu (G)

	5,00	kpl			
		Razem:					
7		Montaż połączeń wyrównawczych

38	KNNR 5
0406-010-020	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych MSW

	2,00	szt			
39	KNNR 5
0212-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - LgY-450/750V,  6 mm2

	50,00	m			
40	KNNR 5
1204-010-020	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2

	12,00	szt			
41	KNNR 5
1203-030-020	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

	12,00	szt			
		Razem:					
8		Montaż instalacji uziemiającej i odgromowej

42	KNNR 5
0602-040-040	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony luzem - FeZn 25x4 mm

	12,00	m			
43	KNNR 5
0605-020-040	Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III - FeZn 25x4 mm

	8,00	m			
44	KNNR 5
0606-040-020	Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III

	6,00	szt			
45	KNNR 5
0611-050-020	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany naścianie lub konstrukcji zbrojenia

	6,00	szt			
46	KNNR 5
0612-060-020	Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych

	5,00	szt			
47	KNNR 5
0303-100-020	Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2 - PLEXO 130x130x75

	1,00	szt			
		Razem:					
9		Pomiary elektryczne

48	KNNR 5
1301-010-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1

	17,00	pomiar			
49	KNNR 5
1301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

	1,00	pomiar			
50	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

	1,00	szt			
51	KNNR 5
1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar

	6,00	szt			
52	KNNR 5
1304-030-020	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

	1,00	szt			
53	KNNR 5
1304-040-020	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar

	5,00	szt			
54	KNNR 5
1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

	1,00	szt			
55	KNNR 5
1304-060-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar

	59,00	szt			
56	KNNR 5
1305-010-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

	4,00	próba			
57	KNNR 5
1305-020-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

	21,00	próba			
58	KNNR Wacetob 9
1201-020-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

	9,00	szt			
59	KNNR Wacetob 9
1201-020-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

	35,00	szt			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	73	Elektromonter linii i urz.elektr.	r-g	2,5600			
2.	0	999	Robocizna	r-g	323,2332			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		325,7932			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	2600104	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III	m3	0,0126			
2.	0	1120005	Bednarka ocynkowana 25x4 mm	m	20,8000			
3.	0	1050099	Benzyna do ekstrakcji	dm3	0,6000			
4.	0	1560414	Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm	m2	3,7800			
5.	0	7530034	Gniazda wtyczkowe bak.bryzgosz.2-b.10A n/t	szt	15,3000			
6.	0	7530232	Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H	szt	6,1200			
7.	0	7590830	Groty stalowe	szt	6,0000			
8.	0	7581811	Kanał instalacyjny IP20 32x30mm KI 3230.1	m	136,2400			
9.	0	7581812	Kanał instalacyjny IP20 40x40mm KI 4040.1	m	14,5600			
10.	0	7581821	Kanały instalacyjne IP20 60x40 mm KI 6040.1	m	10,4000			
11.	0	8990499	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	426,5000			
12.	0	7620903	Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6 mm2	szt	12,3600			
13.	0	7621105	Końcówki kablowe B-311,16 mm2	szt	1,0000			
14.	0	7620911	Końcówki kablowe na żyłach Cu K  16 mm2	szt	8,0000			
15.	0	2600999	Krawędziaki iglaste	m3	0,0252			
16.	0	7350448	Lampy fluorescencyjne LF 36 W	szt	11,4400			
17.	1	7519978	Łączniki instalacyjne KI 3230.1	szt	89,0800			
18.	1	7519979	Łączniki instalacyjne KI 4040.1	szt	9,5200			
19.	1	7519980	Łączniki instalacyjne KI 6040.1	szt	6,8000			
20.	1	7059940	Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych MSW	szt	2,0000			
21.	0	7598098	Obudowa tablicy rozdzielczej 4x12 IP 40 n/t	szt	1,0000			
22.	0	8360103	Ogrzewacze konwektor.elekt.250V/1500W	szt	9,0000			
23.	0	7640100	Opaski kablowe typu OKi	szt	3,3800			
24.	1	7302238	Oprawa oświetleniowa 2x18W IP65 z czujnikiem ruchu (G)	szt	5,0000			
25.	1	7302236	Oprawa oświetleniowa kompaktowa 13W n/t (E)	szt	6,0000			
26.	1	7302235	Oprawa oświetleniowa kompaktowa 2x18W n/t (D)	szt	8,0000			
27.	1	7302237	Oprawa oświetleniowa ścienna 100W z żarówką energooszczędną  18W E27 n/t (F)	szt	4,0000			
28.	1	7302234	Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 1x36W n/t IP65 (C)	szt	1,0000			
29.	1	7302233	Oprawa oświetleniowa świetlówkowa n/t 2x36W IP20 (B)	szt	1,0000			
30.	1	7302232	Oprawa oświetleniowa świetlówkowa n/t 2x36W IP40 (A)	szt	4,0000			
31.	0	7584402	Osłony rurowe sztywne SRS fi  75 mm	m	6,2400			
32.	0	1601899	Piasek	m3	1,0080			
33.	0	7510017	Przełączniki świecznikowe n/t	szt	3,0600			
34.	0	7950806	Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2	m	241,2800			
35.	0	7950807	Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2	m	326,5600			
36.	0	7951440	Przewody YLY-1000 V,4x16 mm2	m	9,3600			
37.	0	7922204	Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V,  6 mm2	m	52,0000			
38.	0	7540464	Puszka odgał.n/t z PCW PO-75x75/380 IP-42	szt	28,5600			
39.	0	7540467	Puszka odgałęźna PLEXO 130x130x75	szt	1,0200			
40.	1	7099918	Regulator obrotów REB -1N	szt	4,0000			
41.	1	7593360	Rozdzielnica TR	szt	1,0000			
42.	0	6801399	Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0,0720			
43.	0	7352498	Świetlówki compakt 13W	szt	6,2400			
44.	0	7352497	Świetlówki compaktowe 18W 	szt	27,0400			
45.	0	7660099	Uchwyty kablowe UKU	szt	2,0000			
46.	0	7590801	Uziomy stalowe miedziowane dług.1,5 m	szt	12,0000			
47.	0	1030499	Wazelina techniczna	kg	0,7390			
48.	0	7510016	Wyłączniki 1-biegunowe n/t	szt	8,1600			
49.	0	7331299	Zapłonniki do świetlówek	szt	11,0000			
50.	0	7590740	Złącza kontrolne	szt	5,7200			
51.	0	7590810	Złączki do uziemień prętowych	szt	6,0000			
52.	0	7352499	Żarówka energooszczędna 18W E27 	szt	4,1600			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	35414	Dźwignik hydr.przenośny 250 t	m-g	2,7360			
 2.	0	14632	Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm	m-g	2,7360			
 3.	0	39800	Samochód samowyładowczy	m-g	0,1440			
 4.	0	72121	Spawarka transformator.do 500A	m-g	1,1568			
 5.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,5520			
 6.	0	21812	Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	3,7200			
 7.	0	81120	Zespół prądotwórczy 3-fazowy	m-g	2,7360			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem: